Спецификация № 1
Изготовление, поставка и монтаж откатных въездных ворот цех №25 биологических очистных сооружений Восточной системы канализации, г. Нижний Тагил, ПАО «Уралхимпласт» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

к договору  № ______  от «___»  ________ 2026 г.

г. Нижний Тагил                                                                                     «_____» ________2026 г.

1.Поставщик обязуется изготовить и доставить, а Покупатель принять и оплатить следующие конструкции (Товар - Приложение 1):

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ворота откатные уличные (щит) из проф трубы | шт. | 1 |  |  |
|  | (Ширина 7000, Высота 1950, Каркас ворот: труба 60*40*2 мм, Заполнение Комбинированное (верх: проф труба , низ: профлист С-8 с полиэстеровым покрытием, толщина 0.4 мм, синий RAL 5005 ), |  |  |  |  |
|  | Направление открытия Вправо, Цвет рамы Синий RAL 5005) |  |  |  |  |
|  | Винтовые сваи | шт. | 4 |  |  |
|  | Калитка уличная (Ширина 1 000, Высота 2 080, Каркас калитки : труба 40*40*2 мм Направление открытия Наружу, | шт. | 1 |  |  |
|  | Заполнение Комбинированное (верх: проф труба , низ: профлист С-8 с полиэстеровым покрытием, толщина 0.4 мм, синий RAL 5005), |  |  |  |  |
|  | Направление открытия Вправо, Цвет Синий RAL 5005) |  |  |  |  |
|  | Комплект для автоматизации откатных ворот RTO-1000МKIT Alutech или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Оцинкованная зубчатая рейка AN-Motors ROA8 или аналог | шт. | 6 |  |  |
|  | Сигнальная лампа универсальная Alutech SL-U или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Фотоэлементы проводные, компактные Alutech LM-L или аналог | пар | 1 |  |  |
|  | Шина направляющая Alutech SG.01.002.A 7 м (70 мм) или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Опора роликовая (стальные ролики) Для ворот до 450 кг Alutech SGN.01.150 или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | Подставка для роликовых опор до 450 кг SGN.01.200 или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | Ролик опорный для установки в шину Alutech или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Улавливатель нижний Alutech | шт. | 1 |  |  |
|  | Улавливатель верхний (универсальный) Alutech или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн верхний (на 2 поддерживающих ролика) Alutech SGN.01.718 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн верхний (на 4 поддерживающих ролика) Alutech SGN.01.717 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Ролик поддерживающий Alutech SGN.00.720 или аналог | шт. | 6 |  |  |
|  | Упор для предотвращения схода с опор роликовых Alutech или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Крышка для направляющей шины Alutech или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 20. | Монтаж ворот | компл. | 1 |  |  |
|  | Итого с НДС 22%: |  |  |  |  |
|  | НДС 22%: |  |  |  |  |

- Цена товара включает в себя стоимость: упаковки, маркировки, изготовления.

- Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью договора поставки № от «___»  ___________ 2026 г.

- Условия оплаты: предоплата ____ в течении рабочих дней после подписания договора.

- Производитель товара: ООО «___________»

- Товар произведен по ГОСТ 31174-2017

- Сроки поставки товара: до «___»___________2026 года

8.  Гарантийный срок – _______ месяцев с даты поставки Товара.

начало работ:       «______» _________ 2026г.

окончание работ: «_____» ____________ 2026г.

Покупатель: 							Поставщик:

Главный инженер

ПАО «УХП»

_________________ / А.Л. Суслов/                          	   _________________ /_______________ /

м.п.                                                                                        м.п.